## 2019
ООО "ЭНСИ"
2019 год
Сводные данные об аварийных отключениях
№ п/п | Зона деятельности | Наименование объекта диспетчеризации | Дата отключения | Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланнового отключения) | Мероприятия по устранению неисправности | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч
1 | г. Краснодар | ТП-2534п | 2019-01-18 | Повреждение ВКЛ 10 кВ ТП-2534п®ТП-266 | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка ВКЛ 10 кВ. | 2019-01-18 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")
2 | г. Краснодар | ТП-2695п | 2019-01-21 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-2695п®ТП-75п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 6 кВ. | 2019-01-21 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")
3 | г. Краснодар | ТП-1535п | 2019-01-28 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1535п®ТП-959 | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-01-28 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")
4 | г. Краснодар | ТП-2084п | 2019-01-30 | Повреждение концевой муфты (II секция шин) КЛ 10 кВ ТП-2084п®ТП-2439п | Замена концевой муфты. | 2019-01-30 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")
5 | г. Краснодар | ТП-1502п | 2019-02-09 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1502п®ТП-46п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-02-09 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")
6 | г. Краснодар | ТП-1502п | 2019-02-11 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1502п®ТП-912п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-02-11 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")
7 | г. Краснодар | ТП-1664п | 2019-03-11 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1664п®ТП-1089п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-03-11 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")
8 | г. Краснодар | РП-51 | 2019-04-26 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-51®ТП-2848п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-04-26 | нет
9 | г. Краснодар | ТП-2438п | 2019-05-16 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2438п®ТП-2458п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-05-16 | нет
10 | г. Краснодар | ТП-2491п | 2019-06-07 | Повреждение ВНА 10 кВ | Замена поврежденного ВНА 10 кВ. | 2019-06-07 | нет
11 | г. Краснодар | ТП-2935п | 2019-06-17 | Повреждение КЛ ТП-2390п®ТП-2935п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-06-17 | нет
12 | г. Краснодар | ТП-2227п | 2019-07-18 | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП-2227п®ВРУ МКД ул. Селезнева, 4Б | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-07-18 | нет
13 | г. Краснодар | ТП-2377п | 2019-07-25 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2377п®РП-1942п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-07-25 | нет
14 | г. Краснодар | ТП-2711п | 2019-09-16 | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Военгородок"®ТП-2711п (ф. "ВГР-214") | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-09-16 | нет
15 | г. Краснодар | РП-2945п | 2019-10-04 | Повреждение КЛ-10 кВ РП-2945п®ТП-2900п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ 10 кВ. | 2019-10-04 | нет
16 | г. Краснодар | РТП-51 | 2019-10-08 | Повреждение ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Витаминкомбинат"®РТП-51 (ф. "ВК-12") оп. № 25/34 | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка ВЛ 10 кВ. | 2019-10-08 | нет
17 | г. Краснодар | РП-1734п | 2019-11-07 | Повреждение КЛ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "ХБК"®РП-1734п (ф. "ХБК-259") | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка ВЛ 10 кВ. | 2019-11-07 | нет
18 | г. Краснодар | ТП-2921п | 2019-11-19 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 ТП-2921п®ТП-2452п | Замена концевой муфты. | 2019-11-19 | нет
19 | г. Краснодар | ТП-2900п | 2019-12-18 | Повреждение КЛ-10 кВ РП-2945п®ТП-2900п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка ВЛ 10 кВ. | 2019-12-18 | нет
20 | г. Краснодар | ТП-1931п | 2019-12-23 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-822®ТП-1931п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка ВЛ 10 кВ. | 2019-12-23 | нет информации (транзит АО "НЭСК-электросети")