## 2020
ООО "ЭНСИ"
2020 год
Сводные данные об аварийных отключениях
№ п/п | Зона деятельности | Наименование объекта диспетчеризации | Дата отключения | Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланнового отключения) | Мероприятия по устранению неисправности | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч
1 | г. Краснодар | 2КТПН-2112п | 2020-04-28 | Повреждение каблей А,Б КЛ-10 кВ 2КТПН 2112п®ТП-2113 | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт - 12 шт. Испытания. | 2020-04-29 | 1926.73
2 | г. Краснодар | 2БКТП-2491п | 2020-04-13 |  | Выявление места повреждения. Монтаж концевой муфты КЛ-10 кВ. | 2020-04-13 | 457.47
3 | г. Краснодар | 2БКТП-1804п | 2020-05-29 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-1804п®ТП-2694п | Выявление места повреждения. Монтаж концевой муфты КЛ-10 кВ. | 2020-05-29 | 444.72
4 | г. Краснодар | 2БКТП-2375п | 2020-06-08 | Повреждение каблей А,Б КЛ-10 кВ 2БКТП 2375®РП-55 | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт - 4 шт. Испытания. | 2020-06-08 | 687.89