## 2020
ООО "ЭНСИ"
2020 год
Сводные данные об аварийных отключениях
№ п/п | Зона деятельности | Наименование объекта диспетчеризации | Дата отключения | Наименование поврежденного оборудования (причина аварийного, внепланнового отключения) | Мероприятия по устранению неисправности | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт ч
1 | г. Краснодар | ТП-2858п | 2020-02-01 | Повреждение каблей А,Б КЛ-10 кВ РП-2945®ТП-2858п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт - 4 шт. Испытания. | 2020-02-01 | 1496
| г. Краснодар | ТП-1663п | 2020-03-05 | Повреждение кабеля Б КЛ-10 кВ ПШ-104-ТП-1663п | Выявление места повреждения. Замена поврежденного участка КЛ-10 кВ. Монтаж соединительных муфт - 2 шт. Испытания. | 2020-03-05 | 910.98