ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на закупку  трансформатора для нужд ООО “ЭНСИ» в г. Краснодар

г. Краснодар                                                                                                                         22.07.2024 г.

- Общие требования к условиям предоставления Продукции.

  - По заказу ООО “ЭНСИ» поставщик поставляет трансформатор (далее -  Продукция).

  - Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде неиспользуемой, производства не ранее 2024 года, и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.3.

  - Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты и т.п.) должна быть выполнена на русском языке.

  - Поставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика по адресу г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 6/1.

- Объемы и сроки поставок

| № п/п | Наименование изделия | ГОСТ, ТУ | Код ОКВЭД 2 | Код ОКП | Ед. изм | Кол-во | Срок поставки (период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ -1000/10/0,4 D/Yн-11 | ГОСТ Р 52719-2007 | 27.11 | 27.11.43.000 | шт | 1 | июль 2024 г. |

- Технические требования

  - Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52719-2007.

  - Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям приложения №1.

  - На поставляемой Продукции должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- год выпуска;

- технические характеристики.

  - По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 27300-87,   ГОСТ 2.601-2019, по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой Продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на продукцию должна включать:

- техническое описание;

- каталог деталей и сборочных чертежей;

- инструкция   по  монтажу,  наладке,  пуску,  и  сдаче    оборудования  в эксплуатацию;

- руководство по эксплуатации;

- формуляр;

- паспорт;

- этикетка;

- ведомость эксплуатационных документов.

- Правила приемки продукции

Приемка Продукции осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного Договора.

Транспортировка Продукции должна предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки.

Продукция, не удовлетворяющая требованиям настоящего технического задания, заменяется поставщиком за свой счет.

- Сроки поставки

Ориентировочный срок поставки:  июль  2024г.

Конкретные сроки поставки Продукции устанавливаются договором с поставщиком.

- Стоимость и условия оплаты

Плановая стоимость поставки  Продукции составляет 933 220,39 рублей (девятьсот тридцать три тысячи  двести двадцать рублей 39 копеек с НДС 20%).

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,  путем 100 % предоплаты Товара.

- Требования охраны окружающей среды

Поставляемая Продукция должна быть экологически безопасна и не должна наносить вред окружающей среде.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель (поставщик) гарантирует качество Продукции в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Гарантийный срок хранения поставляемой Продукции – 1 год с момента поставки. Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции – не менее 24  месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

В период действия гарантии изготовитель (поставщик) гарантирует замену за свой счет поставляемой Продукции, при выявлении заводских дефектов.

Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.

- Ответственность сторон

Ответственность сторон  устанавливается отдельным пунктом в договоре.

Приложение № 1

к ТЗ № 1  от 22.07. 2024г.

Технические характеристики трансформатора  ТМГ - 1000/10/0,4

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | масляный в герметичной оболочке |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА | 1000 |
| Напряжение, кВ | 10/0,4 |
| Потери холостого хода, Вт | 1400 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 10800 (+/- 200) |
| Напряжение короткого замыкания,% | 5,5 (+/-100) |
| Ток холостого хода, % | 0,6 (+/-0,1) |
| Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Размеры ДхШхВ мм | Не более1720х1050х1650 |
| Масса масла, кг | Не более 650 |
| Масса, кг | Не более 2800 |