## Строительство КЛ 10 кВ - Базисн
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [14 empty] | "____" ________________ 2024 года
Внеплановые ремонтные/аварийно-восстановительные работы кабельной линии КЛ-10 кВ ВК-12 от ПС Витаминкомбинат до РП-3427п 1с.ш. АПвПу2Г3(1х400/70мм2) по адресу: г. Краснодар, Ейское шоссе/Археолога Веселовского | [15 empty] | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №59 ВЛ 10 кВ М-8, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границы земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н Тимашевский, ст-ца. Медведовская, в границах ТОО агрофирма "Нива", заявитель: Махнач Евгений Дмитриевич». (ТУ № 08-05/0447-21-сс от 19.10.2021 ТП № 40705-21-00674350-1 от 19.10.2021)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)
на Рытье траншеи, монтаж соединительных муфт | [16 empty] | на Строительство КЛ 10 кВ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-лы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-лы
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Кабельная линия10 кВ | [17 empty] | Раздел 1. Кабельная линия10 кВ
1 | ФЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м | кабель | 1 | 384,68 384,68 |  |  | 384.68 | 384.68 |  |  | 30.13 | 30.13 | СМР= | 29068.49 |  |  |  | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м
2 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1 | 145,56 145,56 |  |  | 145.56 | 145.56 |  |  | 11.94 | 11.94 | СМР= | 10999.29 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
3 | ФЕРп01-12-029-02 | Испытание герметичной кабельной проходки | испытание | 1 | 67,00 67,00 |  |  | 67 | 67 |  |  | 5.32 | 5.32 | СМР= | 5062.87 |  |  |  | Испытание герметичной кабельной проходки
Земляные работы | [19 empty] | Земляные работы
4 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0054 | 19595.9 | 19 595,90 2 295,00 |  | 105.82 |  | 105,82 12,39 |  | 0 | 0 | СМР= | 2054.87 |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
5 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0054 | 11894 | 11 894,00 2 320,00 |  | 64.23 |  | 64,23 12,53 |  | 0 | 0 | СМР= | 1496.02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
Кабельная линия | [19 empty] | Кабельная линия
6 | ФЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 0.05 | 8 871,34 103,02 | 8 695,35 1 017,72 | 72.97 | 443.57 | 5.15 | 434,77 50,89 | 3.65 | 10.96 | 0.55 |  | 9115.67 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
7 | ФЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 2 | 406,31 105,28 | 198,28 34,94 | 102.75 | 812.62 | 210.56 | 396,56 69,88 | 205.5 | 11.2 | 22.4 | СМР= | 29657.53 |  |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 2023.48; в т.ч. оплаты труда 10: 812.95; в т.ч. оплаты труда 11: 1 001,38 145,69; в т.ч. оплаты труда 12: 209.15; всего 14: 70.34 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 44658.02; в т.ч. оплаты труда 10: 29252.8; в т.ч. оплаты труда 11: 13 623,26 5 242,43; в т.ч. оплаты труда 12: 1781.96; всего 14: 80.89 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 28472.65 | [5 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 14324.11 | [5 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 87454.78; всего 14: 80.89 | [6 empty] | Итого
Итого с договорным коэффициентом 87 454,78 * 0,986223928 |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 86250 | [6 empty] | Итого с договорным коэффициентом 87 454,78 * 0,986223928
НДС 20% |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 17250 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 103500; всего 14: 80.89 | [7 empty] | ВСЕГО по смете