## Ремонт КЛ-10кВ ул. 5-я Дорожная
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
М.Н.Накоряков | [10 empty] | Н.А. Ледовский
01 декабря 2025 года | [10 empty] | 01 декабря 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ департамента строительства Краснодарского края от 01.03.2024 № 39 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ департамента строительства Краснодарского края от 01.03.2024 № 39 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ департамента строительства Краснодарского края от 01.03.2024 № 39
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 23. Краснодарский край | [10 empty] | 23. Краснодарский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 23. Краснодарский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Краснодарский край | [10 empty] | Краснодарский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Краснодарский край
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 28
Внеплановый ремонт кабельной линии КЛ-10кВ РП-2945п- ТП- 3410 каб. А по адресу: г. Краснодар, ул. 5-я Дорожная, 47 | [31 empty] | Ремонт КЛ-10кВ ул. 5-я Дорожная
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.12.2025 года | [30 empty] | 01.10.2024
Сметная стоимость |  |  | 258.62 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 62.99 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 51.95 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 111.91 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.63 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 216.69 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 40.62 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.4 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [33 empty] | Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0135; 6: 1; 7: 0.0135 | [20 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2
|  | Объем=(10*0,9*1,5) / 1000 | [33 empty] | Объем=(10*0,9*1,5) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 583.47 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6075; 12: 281.14 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.-ч | 45 |  | 0.6075 | 800.37 | 1.2 | 960.44 |  | 583.47 | [23 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45; 7: 0.6075; 10: 462.79; 12: 281.14 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 864.61 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 281.14 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 258.65 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0.85; 7: 39.1; 12: 109.93 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 91347.41; 12: 1233.19 | [27 empty] | Всего по позиции
2 |  | Экскаватор |  |  |  | час | 8 | 1 | 8 |  |  | 4000 |  | 32000 | [20 empty] | Экскаватор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32000 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0135; 6: 1; 7: 0.0135 | [20 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(10*0,9*1,5) / 1000 | [33 empty] | Объем=(10*0,9*1,5) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 105.07 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.093285; 12: 43.17 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 6.91 |  | 0.093285 | 828.16 | 1.36 | 1126.3 |  | 105.07 | [23 empty] | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 7: 0.093285; 10: 462.79; 12: 43.17 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 148.24 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 43.17 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 39.72 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0.85; 7: 39.1; 12: 16.88 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15173.33; 12: 204.84 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 33012.85 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 32688.54 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 324.31 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 33438.03 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 32688.54 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 324.31 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 298.37 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 126.81 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 324.31 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 298.37 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 126.81 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 12: 33438.03 | [30 empty] | Всего по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,700785 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [33 empty] | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
4 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [20 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=9 / 100 | [33 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.477; 12: 180.69 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.477; 10: 378.8; 12: 180.69 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 212.23 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.351; 12: 141.34 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.9; 7: 0.351; 10: 604.64; 12: 212.23 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 0.351; 10: 402.68; 12: 141.34 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 534.26 | [25 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.61 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 322.03 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 312.37 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 164.24 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11272; 12: 1014.48 | [27 empty] | Всего по позиции
5 |  | Песок |  |  |  | м3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 2500 |  | 7500 | [20 empty] | Песок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7500 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ВУЕР_КЛ(2011)-010203 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 0,4кВ в немерзлом грунте, сечение жил кабеля до 240 мм2: первые 5м вставки |  |  |  | 4: 5м вставки; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [20 empty] | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 0,4кВ в немерзлом грунте, сечение жил кабеля до 240 мм2: первые 5м вставки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 154.86; 12: 23758.62 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  | 4: чел.час; 5: 103.24; 7: 154.86; 10: 153.42; 12: 23758.62 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | ЭМ
| 1463 | Компрессор передвижной 8 АТ, производительностью 10 м3/мин. |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.33; 7: 3.495; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Компрессор передвижной 8 АТ, производительностью 10 м3/мин.
| 1155-1 | Кабельная мастерская, передвижная высоковольтная лаборатория на ГАЗ-66 |  |  |  | 4: маш.час; 5: 36.76; 7: 55.14; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Кабельная мастерская, передвижная высоковольтная лаборатория на ГАЗ-66
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 011018 | Припой А |  |  |  | 4: кг; 5: 0.7; 7: 1.05; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Припой А
| 016919 | Парафин |  |  |  | 4: кг; 5: 0.4; 7: 0.6; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Парафин
| 5290 | Ветошь |  |  |  | 4: кг; 5: 0.08; 7: 0.12; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Ветошь
| 5538 | Гильзы соединительные |  |  |  | 4: шт.; 5: 6; 7: 9; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Гильзы соединительные
| 5874 | Состав заливочный |  |  |  | 4: кг; 5: 10; 7: 15; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Состав заливочный
| 5875 | Состав пропиточный |  |  |  | 4: кг; 5: 7; 7: 10.5; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Состав пропиточный
| 5876 | Лента смоляная |  |  |  | 4: кг; 5: 1.8; 7: 2.7; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Лента смоляная
| 5878 | Лента ПХВ |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.03; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Лента ПХВ
| 5879 | Припой ПОССу 30-0,5 |  |  |  | 4: кг; 5: 1.06; 7: 1.59; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Припой ПОССу 30-0,5
| 5880 | Проволока стальная оцинкованная диаметром 1-1,4мм |  |  |  | 4: м; 5: 16; 7: 24; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Проволока стальная оцинкованная диаметром 1-1,4мм
| 5882 | Провод медный гибкий МГ25 |  |  |  | 4: м; 5: 2.4; 7: 3.6; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Провод медный гибкий МГ25
| 5883 | Шнур асбестовый ШАОН-3 |  |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.15; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Шнур асбестовый ШАОН-3
| 5884 | Колпачок для оконцевания |  |  |  | 4: шт.; 5: 4; 7: 6; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Колпачок для оконцевания
| 5885 | Бирка кабельная |  |  |  | 4: шт.; 5: 2; 7: 3; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Бирка кабельная
| 5886 | Комплект роликов, бумаги, пряжи №2 |  |  |  | 4: кг; 5: 2; 7: 3; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Комплект роликов, бумаги, пряжи №2
| 9426 | Жир паяльный |  |  |  | 4: кг; 5: 0.04; 7: 0.06; 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Жир паяльный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23758.62 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23758.62 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 23045.86 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12116.9 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39280.92; 12: 58921.38 | [27 empty] | Всего по позиции
7 |  | Кабель АСБЛ-10 3х240 |  |  |  | м | 9 | 1 | 9 |  |  | 2450 |  | 22050 | [20 empty] | Кабель АСБЛ-10 3х240
|  | Цена=2940/1,2 | [45 empty] | Цена=2940/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22050 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.4; 12: 8485.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.2; 7: 22.4; 10: 378.8; 12: 8485.12 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 43.97 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 18.87 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1594.08; 12: 31.88 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 540.92; 12: 10.82 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 604.64; 12: 12.09 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 402.68; 12: 8.05 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2462.81 | [22 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 |  | 0.0016 | 116448.72 | 1.18 | 137409.49 |  | 219.86 | [23 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.51 | 123559.07 |  | 4.94 | [23 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.048 | 37.71 | 1.54 | 58.07 |  | 2.79 | [23 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  |  | 100 шт | 0.031 |  | 0.062 | 28612.6 | 1.26 | 36051.88 |  | 2235.22 | [23 empty] | Гильзы кабельные медные 240 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11010.77 | [25 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 169.7 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8503.99 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8248.87 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4337.03 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11883.19; 12: 23766.37 | [27 empty] | Всего по позиции
9 |  | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150/240(Б) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13523.33 |  | 27046.66 | [20 empty] | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150/240(Б)
|  | Цена=16228/1,2 | [45 empty] | Цена=16228/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27046.66 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [20 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=9 / 100 | [33 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4689; 12: 177.62 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 7: 0.4689; 10: 378.8; 12: 177.62 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 342.34 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3114; 12: 149.81 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.73; 7: 0.1557; 10: 1594.08; 12: 248.2 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 0.1557; 10: 551.56; 12: 85.88 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.73; 7: 0.1557; 10: 604.64; 12: 94.14 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 0.1557; 10: 410.6; 12: 63.93 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 669.77 | [25 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.55 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 327.43 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 317.61 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 166.99 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12865.78; 12: 1157.92 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 92746.94 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 32602.05 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 598.54 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 310.02 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 59236.33 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 29550 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 29550 | [29 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 111906.81 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32602.05 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 598.54 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 310.02 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 29686.33 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 31924.71 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 16785.16 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 32912.07 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 31924.71 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 16785.16 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 12: 141456.81 | [30 empty] | Всего по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 178,2059 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,7024 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [33 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
11 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2592; 12: 124.17 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1296; 10: 484.45; 12: 62.78 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1296; 10: 473.69; 12: 61.39 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 124.17 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 124.17 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 91.89 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 44.7 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13038; 12: 260.76 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.96; 12: 459.91 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.48; 10: 484.45; 12: 232.54 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.48; 10: 473.69; 12: 227.37 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 459.91 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 459.91 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 340.33 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 165.57 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 321.94; 12: 965.81 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.86; 12: 2082.83 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 1.94; 10: 360.65; 12: 699.66 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 2.92; 10: 473.69; 12: 1383.17 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2082.83 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2082.83 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1541.29 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 749.82 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4373.94; 12: 4373.94 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-11-001-02 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 1000 м |  |  |  | 4: кабель; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 1000 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.4; 12: 16676.44 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.2; 7: 16.2; 10: 520.49; 12: 8431.94 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.2; 7: 16.2; 10: 508.92; 12: 8244.5 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16676.44 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16676.44 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12340.57 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6003.52 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35020.53; 12: 35020.53 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 19343.35 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 19343.35 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 40621.04 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 40621.04 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19343.35 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14314.08 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6963.61 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 19343.35 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 14314.08 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 6963.61 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 40621.04 | [30 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 38,4792 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 32496.83 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 32496.83 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8124.21 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8124.21 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 145103.14 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 51945.4 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 33287.08 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 634.33 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 59236.33 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 62988.03 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 32688.54 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 324.31 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 29550 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 298.37 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 126.81 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 111906.81 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32602.05 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 598.54 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 310.02 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 29686.33 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 31924.71 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 16785.16 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 40621.04 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 40621.04 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19343.35 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14314.08 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6963.61 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 215515.88 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 52579.73 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 46537.16 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 23875.58 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 43103.18 | [37 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 258619.06 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 216,6851 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,403185 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 32496.83 | [40 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 32496.83 | [41 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8124.21 | [40 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8124.21 | [41 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]