## План О,ТО,Т на 2026
| Утверждаю: | [20 empty] | Согласовано:
| Заместитель директора | [20 empty] | Начальник СЭЭ
| ООО "ЭНСИ" | [20 empty] | ООО "ЭНСИ"
| __________________ А.В. Литвинов | [20 empty] | __________________ Д.Н. Ведерников
График осмотра и планово-предупредительного ремонта (ППР) объектов электросетевого комплекса, находящихся в управлении ООО "ЭНСИ" на 2026 год
Условные обозначения: О - осмотр, ТО - техническое обслуживание, Т - текущий ремонт, К - капитальный ремонт, И- испытания электрооборудования
№ п/п | Диспетчерское наименование | Тип объекта | Год начала владения объектом | Источник питания | Нормативный межремонтный период (мес.) |  |  |  | Последний ремонт |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
[5 empty] | ТО | И | Т | К | вид | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ТП-1804п | 2КТП 1000-10/0,4 | Июль, 2014 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-06-04 | Май: О; Июн: К,И
2 | ТП-2694п | 2БКТП 1000-10/0,4 | Август, 2016 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-06-03 | Май: О; Июн: ТО-10
3 | ТП-2773п | 2БКТП 1000-10/0,4 | Сентябрь, 2017 | В-154; В-452 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-06-03 | Май: О; Июн: ТО-9
4 | ТП-2227п | 2КТП 1600-10/0,4 | Декабрь, 2014 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-06-04 | Май: О; Июн: К,И
5 | ТП-2302п | 2БКТП 630-10/0,4 | Июль, 2019 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-06-05 | Май: О; Июн: ТО-7
6 | ТП-2421п | 2БКТП 630-10/0,4 | Март, 2015 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-06-05 | Май: О; Июн: ТО-11
7 | КРУН от ТП-2421п | 6хКСО 10 кВ | Ноябрь, 2019 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-06-05 | Май: О; Июн: ТО-7
8 | ТП-2643п | 2БКТП 630-10/0,4 | Февраль, 2019 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-06-06 | Май: О; Июн: ТО-7
9 | ТП-3141п | 2БКТП 1600-10/0,4 | Июль, 2020 | В-254; В-352 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-06-06 | bar: Май to Июн
10 | ТП-1951п | 2БКТП 1000-10/0,4 | Сентябрь, 2017 | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-03-03 | Фев: О; Мар: ТО-9
11 | ТП-3059п | 2БКТП 1000-10/0,4 | Январь, 2020 | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-03-03 | Фев: О; Мар: ТО-7
12 | ТП-2738п | 4БКТП 1250-10/0,4 | Сентябрь, 2018 | ВГР-109; ВГР-210 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-03-04 | Фев: О; Мар: ТО-8,И
13 | ТП-2711п | 2БКТП 1250-10/0,4 | Сентябрь, 2017 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-03-04 | Фев: О; Мар: ТО-9
14 | ТП-2917п | 2БКТП 1000-10/0,4 | Апрель, 2018 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-03-05 | Фев: О; Мар: ТО-8,И
15 | ТП-2922п | 2БКТП 630-10/0,4 | Апрель, 2018 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-03-05 | Фев: О; Мар: ТО-8,И
16 | РТП-51 | РТП 2х630-10/0,4 | Сентябрь, 2013 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-10-01 | Авг: О; Сен: ТО-13
17 | ЛЭП-10 кВ от РП-3427п до РТП-51 (ф. "ВК-12") | ВКЛ | Сентябрь, 2013 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-11-12 | Авг: О; Сен: ТО-9
18 | ТП-269п | 2БКТП 630-10/0,4 | Сентябрь, 2013 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-04 | Авг: О; Сен: ТО-7
19 | ТП-987 | ЗТП 2х400-10/0,4 | Сентябрь, 2013 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-04 | Авг: О; Сен: ТО-7
20 | ТП-2534п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-09-01 | ВК-3; ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-09-12 | Авг: О; Сен: ТО-10
21 | ТП-2856п | КТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-09-12 | Авг: О; Сен: ТО-9
22 | РП-2945п | БРП 10 кВ | 2019-02-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-05 | Авг: О; Сен: ТО-7
23 | ТП-2858п | 2КТП 630-10/0,4 | 2017-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-09-08 | Авг: О; Сен: ТО-4,И
24 | ТП-2900п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-05 | Авг: О; Сен: ТО-8,И
25 | ТП-2905п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-08 | Авг: О; Сен: ТО-8,И
26 | ТП-2938п | 2КТП 400-10/0,4 | 2018-09-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-09 | Авг: О; Сен: ТО-8,И
27 | ТП-3010п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-07-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-09 | Авг: О; Сен: ТО-7
28 | ТП-3122п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-07-06 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-10 | Авг: О; Сен: ТО-7
29 | ТП-2397п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2019-02-01 | ВК-3; ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-06-09 | Май: О; Июн: ТО-7
30 | ТП-2533п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2019-02-01 | ВК-3; ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-06-10 | Май: О; Июн: ТО-7
31 | ТП-2848п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2020-01-01 | ВК-3; ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-06-10 | bar: Май to Июн
32 | РП-1960п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-04 | Мар: О; Апр: ТО-13
33 | ТП-1961п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-04 | Мар: О; Апр: ТО-13
34 | ТП-2048п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-03 | Мар: О; Апр: ТО-13
35 | ТП-2163п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-09-17 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-04-03 | Мар: О; Апр: К,И
36 | ТП-2440п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-05-28 | З-115; З-118 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-04-07 | Мар: О; Апр: ТО-11
37 | ТП-897п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-10-03 | Сен: О; Окт: ТО-7
38 | ТП-898п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-10-07 | Сен: О; Окт: ТО-7
39 | ТП-И-101-406-880п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-10-02 | Сен: О; Окт: ТО-7
40 | ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 и оп. № 1а до оп. № 42, №43, от оп №1-1, оп № 1-1а до оп № 1-37 (ф. И-101; ф. И-406) | ВЛ | 2013-09-20 | И-101; И-406 | 12 |  |  |  | ТО-5 | 2025-11-13 | bar: Сен to Окт
41 | ТП-И-101-487п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2019-12-01 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-10-02 | Сен: О; Окт: ТО-7
42 | ТП-2985п | 2КТП 630-6/0,4 | 2019-02-01 | КЗ-27; КЗ-28 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-08-01 | Июн: О; Июл: ТО-7
43 | ТП-2470п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-09-06 | Июл: О; Авг: ТО-10
44 | ТП-2548п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2016-08-25 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-09-06 | Июл: О; Авг: ТО-10
45 | ТП-2991п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2020-01-01 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-10 | Июл: О; Авг: ТО-7
46 | ТП-3076п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-07-06 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-10 | Июл: О; Авг: ТО-7
47 | ТП-2112п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-07-10 | Июн: О; Июл: ТО-9
48 | ТП-2115п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-12 | НБ-103; НБ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-07-10 | Июн: О; Июл: ТО-9
49 | ТП-1852п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-09-01 | НБ-305; НБ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-07-11 | Июн: О; Июл: ТО-9
50 | ТП-1620п | ЗТП 2х1000-6/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Дальнаяя"; ПС "Центральная"; ТП-359; ТП-367; ТП-85 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-10-09 | bar: Сен to Окт
51 | ТП-2695п | 2КТП 1000-6/0,4 | 2016-10-27 | ПС "Путевая" 35/6 кВ | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-11-06 | Сен: О; Окт: ТО-10
52 | ТП-1535п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-07-16 | Июн: О; Июл: ТО-7
53 | ТП-1534п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2013-12-11 | ПС "Северо-Восточная" | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-07-16 | Июн: О; Июл: ТО-7
54 | ТП-2628п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-1; ПЧ-201 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-04-14 | Мар: О; Апр: ТО-9
55 | ТП-2529п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2020-04-01 | ПЧ-1; ПЧ-202; ТП-481 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-04-11 | bar: Мар to Апр
56 | ТП-2277п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-08-13 | ПЧ-202; ПЧ-107 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-04-14 | Мар: О; Апр: ТО-11
57 | ТП-2491п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2015-08-13 | ПЧ-202; ПЧ-107 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-04-15 | Мар: О; Апр: ТО-11
58 | ТП-2814п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-103; ПЧ-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-04-16 | Мар: О; Апр: ТО-9
59 | ТП-760п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-10-09 | ПЧ-3; ПЧ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-17 | Мар: О; Апр: ТО-13
60 | ТП-2675п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2019-09-01 | ПЧ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-16 | Мар: О; Апр: ТО-7
61 | РТП-836п | РТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-12 | Апр: О; Май: ТО-9
62 | ТП-1518п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-15 | Апр: О; Май: ТО-9
63 | ТП-1551п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-13 | Апр: О; Май: ТО-9
64 | ТП-1750п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-15 | Апр: О; Май: ТО-9
65 | ТП-1751п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-19 | Апр: О; Май: ТО-9
66 | ТП-2050п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-13 | Апр: О; Май: ТО-9
67 | ТП-2051п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-14 | Апр: О; Май: ТО-9
68 | ТП-838п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-02-17 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-16 | Апр: О; Май: ТО-9
69 | ТП-2479п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2017-03-22 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-14 | Апр: О; Май: ТО-9
70 | ТП-2264п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-09-01 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-23 | Апр: О; Май: ТО-9
71 | ТП-1720п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-08-13 | ПШ-103; ПШ-402 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-07-02 | Июн: О; Июл: ТО-10
72 | ТП-2452п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2019-07-01 | ПШ-104; ПШ-207 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-07-01 | bar: Июн to Июл
73 | ТП-2921п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2019-07-01 | ПШ-104; ПШ-207 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-07-01 | bar: Июн to Июл
74 | ТП-1996п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-08-06 | Июн: О; Июл: ТО-7
75 | ТП-2181п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-10-09 | ПШ-301; ПШ-203 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-08-06 | Июн: О; Июл: ТО-7
76 | ТП-1502п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2016-11-07 | ПШ-403; ПШ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-07-02 | Июн: О; Июл: ТО-8,И
77 | ТП-1663п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-07-03 | Июн: О; Июл: ТО-10
78 | ТП-2092п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-07-03 | Июн: О; Июл: ТО-10
79 | ТП-2390п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-07-04 | Июн: О; Июл: ТО-10
80 | ТП-2935п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2019-02-01 | ПШ-404; ПШ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-07-04 | bar: Июн to Июл
81 | ТП-1984п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2016-04-05 | РИП-303; РИП-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-04-10 | Мар: О; Апр: ТО-10
82 | ТП-3100п | 2КТП 1600-10/0,4 | 2020-06-01 | РИП-303; РИП-404 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-04-10 | bar: Мар to Апр
83 | РП-1942п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-11 | Июл: О; Авг: ТО-13
84 | ТП-1943п | ВТП 2х1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-11 | Июл: О; Авг: К,И
85 | ТП-2377п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-12 | Июл: О; Авг: К,И
86 | ТП-2378п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-12 | Июл: О; Авг: К,И,
87 | ТП-2718п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-13 | Июл: О; Авг: ТО-8,И
88 | ТП-2916п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-7 | 2025-09-13 | Июл: О; Авг: ТО-8,И
89 | ТП-2992п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2020-01-01 | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-14 | Июл: О; Авг: ТО-7
90 | ТП-61п | 2БКТП 1000-6/0,4 | 2015-08-13 | РП-32; РП-58; ТП-1193 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-10-10 | Сен: О; Окт: ТО-11
91 | ТП-1135 | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-20 | РП-37; ТП-872 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-05-27 | Апр: О; Май: ТО-13
92 | ТП-2518п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-06-17 | РП-4-13; РП-4-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-07-07 | Июн: О; Июл: ТО-10
93 | КРУН от ТП-2518п | 2 КСО 10кВ | 2015-06-17 | РП-4-13; РП-4-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-07-07 | Июл: ТО-2
94 | ТП-2519п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | РП-4-13; РП-4-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-07-07 | Июн: О; Июл: ТО-10
95 | ТП-1390п | 2БКТП 1250-6/0,4 | 2013-04-11 | РП-58 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-10-10 | bar: Сен to Окт
96 | ТП-2406п | 2БКТП 1250-6/0,4 | 2015-06-17 | С-110; С-210 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-10-09 | Сен: О; Окт: ТО-11
97 | ТП-1931п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | СВ-303; СВ-444 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-07-08 | Июн: О; Июл: К,И,
98 | ТП-1230п | ЗТП 2х630-10/0,4 | 2014-12-08 | СВ-450 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-07-08 | Июн: О; Июл: К,И,
99 | ТП-2712п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2017-09-01 | ТГ-102; ТГ-401 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-27 | Апр: О; Май: ТО-9
100 | ТП-2100п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2015-06-17 | ТГ-102; ТГ-407 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-05-30 | Апр: О; Май: ТО-11
101 | ТП-2438п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2015-08-25 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-05-28 | Апр: О; Май: ТО-11
102 | ТП-2651п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-28 | Апр: О; Май: ТО-9
103 | ТП-2571п | 3БКТП 2х630-10/0,4 | 2017-02-17 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-05-16 | Апр: О; Май: ТО-9
104 | ТП-3049п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-01-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-07-17 | Апр: О; Май: ТО-7
105 | ТП-3050п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2020-01-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-07-17 | Апр: О; Май: ТО-7
106 | ТП-2084п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2014-09-17 | ТГ-201; ТГ-305 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-05-27 | Апр: О; Май: К,И,
107 | ТП-1770п | КТП 400-10/0,4 | 2015-09-08 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-03-06 | Фев: О; Мар: ТО-11
108 | КРУН от ТП -1770п | 3 КСО 10 кВ | 2015-09-08 | КНИИСХ-7 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-03-06 | Фев: О; Мар: ТО-13
109 | ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 возле ТП-1474п до оп. № 43 (НСТ "КНИИСХ") | ВЛ | 2013-09-20 | ТГ-303 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-11-11 | bar: Май to Июн
110 | ТП-2860п (ранее ТП-779п) | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-03-09 | Фев: О; Мар: ТО-11
111 | ТП-2861п (ранее ТП-108п) | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-03-09 | Фев: О; Мар: ТО-9
112 | ТП-2521п | 2КТП 630-10/0,4 | 2015-11-10 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-03-10 | Фев: О; Мар: ТО-9
113 | ТП-2768п | 2КТП 630-10/0,4 | 2018-04-01 | ТП-1077 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-03-10 | Фев: О; Мар: ТО-9
114 | ТП-1808п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-1553п; ТП-1016 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-08 | Мар: О; Апр: ТО-13
115 | ТП-1779п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | ТП-1647п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-07-09 | Июн: О; Июл: ТО-11
116 | ТП-1780п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-03-02 | ТП-1647п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-07-09 | Июн: О; Июл: ТО-11
117 | ТП-346п | ЗТП 400-6/0,4 | 2020-09-01 | ТП-215п; ТП-80п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-5 | 2025-07-11 | bar: Июн to Июл
118 | ТП-1704п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-05-29 | Апр: О; Май: ТО-13
119 | ТП-1864п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-366 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-05-29 | Апр: О; Май: ТО-13
120 | ТП-1857п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-470; ТП-793 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-08-12 | Июн: О; Июл: ТО-7
121 | ТП-1622п | 2БКТП 400-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-477; ТП-627 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-08-12 | Июн: О; Июл: ТО-7
122 | ТП-1664п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-09-02 | ТП-759; ТП-1089 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-04-09 | Мар: О; Апр: ТО-9
123 | ТП-1117п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-07 | Мар: О; Апр: ТО-13
124 | ТП-1552п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2013-04-11 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-04-18 | Мар: О; Апр: ТО-13
125 | ТП-2612п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2016-10-27 | ТП-761 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-9 | 2025-04-09 | Мар: О; Апр: ТО-10
126 | РП-1734п | БРП 10 кВ | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-08 | Июл: О; Авг: ТО-13
127 | ТП-1731п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2013-04-11 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-08 | Июл: О; Авг: ТО-13
128 | ТП-2298п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-06-06 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-09-24 | Июл: О; Авг: К,И
129 | ТП-1732п | ВТП 2х1000-10/0,4 | 2014-09-17 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2024-09-24 | Июл: О; Авг: К,И
130 | ТП-2379п | ВТП 2х800-10/0,4 | 2014-12-08 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2024-09-25 | Июл: О; Авг: К,И,
131 | ТП-2139п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2017-03-22 | ХБК-259; ХБК-356 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-09-17 | Июл: О; Авг: ТО-9
132 | ТП-2504п | 2КТП 1000-6/0,4 | 2019-02-01 | ХБК-310; В-111; В-112 | 12 | 48 | 72 | 144 | Т | 2025-09-15 | Июл: О; Авг: ТО-7
133 | ТП-2418п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2014-12-08 | ЭН-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-11 | 2025-03-11 | Фев: О; Мар: К,И
134 | ТП-1714п | ЗТП 160-6/0,4 | 2017-02-17 | ЮВ-7 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-8,И | 2025-09-27 | Июл: О; Авг: ТО-9
135 | ТП-2375п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2015-06-17 | ЮЗ-111; ЮЗ-218 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-10 | 2025-04-08 | Мар: О; Апр: ТО-11
136 | ТП-905п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2021-03-18 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-10-06 | Сен: О; Окт: ТО-5
137 | ТП-918п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2021-03-18 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-10-03 | Сен: О; Окт: ТО-5
138 | ТП-919п | 2КТП 1250-10/0,4 | 2021-03-18 | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-10-06 | Сен: О; Окт: ТО-5
139 | ТП-3183п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2021-03-18 | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-03-11 | Фев: О; Мар: ТО-5
140 | ТП-3203п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2021-03-18 | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-09-10 | Июл: О; Авг: ТО-5
141 | ТП-3304п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2020-12-29 | ТП-2301п | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-09-26 | Июл: О; Авг: ТО-5
142 | ТП-3446п | БКТП 630-10/0,4 | 2021-12-01 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-05-12 | Апр: О; Май: ТО-4,И
143 | ТП-3171п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2020-06-30 | ВК-12; ВК-25 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-06-11 | Май: О; Июн: ТО-5
144 | РП-3427п | БРП 10 кВ | 2021-01-01 | ВК-12; ВК-25 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-06-16 | Май: О; Июн: ТО-5
145 | ТП-3175п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2021-01-01 | ПЧ-202; ПЧ-107 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-04-15 | Мар: О; Апр: ТО-5
146 | ТП-3410п | 2БКТП 630-10/0,4 | 2022-01-01 | ВК-17; ВК-18 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-06-16 | Май: О; Июн: ТО-5
147 | ТП-3488п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2021-11-01 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-05-19 | Апр: О; Май: ТО-5
148 | ТП-3163п | 2БКТП-630/6/0,4 | 2021-03-01 | ПФ-10;ПФ-1 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-04-17 | Мар: О; Апр: ТО-4,И
149 | ТП-3333п | КТП 250-6/0,4 | 2021-12-01 | КЗ-27; КЗ-28 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-08-01 | Июн: О; Июл: ТО-5
150 | ТП-2052п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2022-07-01 | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-4,И | 2025-05-23 | Апр: О; Май: ТО-5
151 | ТП-3332п | КТП 630-10/0,4 кВ | 2016-08-01 | ТГ-103; ТГ-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-05-30 | Апр: О; Май: ТО-4,И
152 | ТП-3273п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2023,Июнь | КР-105; КР-206 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-09-10 | Июл: О; Авг: ТО-4,И
153 | ТП-3368п | ВТП 1600-10/0,4 | 2023,Февраль | РИП-311; РИП-414 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-3 | 2025-09-16 | Июл: О; Авг: ТО-4,И
154 | ТП-3432п | КТПН 1000-10/0,4 | 2023,Апрель | ПЧ-406; ПЧ-302 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-05-16 | Апр: О; Май: ТО-3
155 | ТП-829п | 2ВТП-800-10/0,4 | 2023,Август | ИК-206; ИК-103 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-10-07 | Сен: О; Окт: ТО-3
156 | ТП-3238п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2023,Июль | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-03-12 | Фев: О; Мар: ТО-3
157 | ТП-3398п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2023,Июль | ВГР-107; ВГР-202 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-03-12 | Фев: О; Мар: ТО-3
158 | ТП-883п | 2КТП 1000-10/0,4 | 2024,Март | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-10-07 | Сен: О; Окт: ТО-3
159 | 2КТП-ВК-12/25-001п | 2БКТП 1250-10/0,4 | 2023, Сентябрь | ВК-12; ВК-25 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-09-10 | Авг: О; Сен: ТО-3
160 | 2КТП-ВК-12/25-002п | 2КТП-630/6/0,4 | 2024,Март | ВК-12; ВК-25 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-09-11 | Авг: О; Сен: ТО-3
161 | 2КТП-И101/406-003п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2024,Январь | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-10-08 | Сен: О; Окт: ТО-2
162 | 2КТП-ВК-12/25-004п | 2БКТП 1600-10/0,4 | 2024,Март | ВК-12; ВК-25 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-09-11 | Авг: О; Сен: ТО-2
163 | 2БКТП-ВГР-113/214-006п | 2БКТП 1250-10/0,4 |  | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-03-13 | Фев: О; Мар: ТО-2
164 | ТП-ВГР-113-007п | КТП 1000-10/0,4 |  | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-2 | 2025-03-13 | Фев: О; Мар: ТО-3
165 | КРУН от ТП-007п | КСО 10кВ |  | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | - | - | Фев: О; Мар: ТО-1
166 | 2БКТП-ВГР-113/214-008п | 2БКТП 400-10/0,4 |  | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-03-14 | Фев: О; Мар: ТО-2
167 | ТП-3521п | 2БКТП 1000-10/0,4 | 2024,Май | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-03-17 | Фев: О; Мар: ТО-2
168 | ТП-3547п | 2БКТП 1200-10/0,4 | 2024,Июль | ВГР-113; ВГР-214 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-03-17 | Фев: О; Мар: ТО-2
169 | 2БКТП-3271п | 2КТП 400-10/0,4 |  | ВК-3; ВК-12 | 12 | 48 | 72 | 144 | ТО-1 | 2025-06-10 | Май: О; Июн: ТО-2
170 | 3БКТП-ВК-12/25-005п | 3БКТП 2000-10/0,4 | 2025,Март | ВК-12; ВК-25 | 12 | 48 | 72 | 144 | - | - | Авг: О; Сен: ТО-1
171 | ТП И-101/406-010п | 2КТП 630-10/0,4 | 2026,Февраль | И-101; И-406 | 12 | 48 | 72 | 144 | - | - | Сен: О; Окт: ТО-1
| Директор ООО «ЭНСИ» | _______________ | Н.А. Ледовский
`